# *PITANJA ZA RADNO MJESTO – Viši referent - Rukovalac uređaja grijanja, ventilacije, hlađenja i nadzor CNU sistema-II – 2 izvršioca*

1. Kada se gasni sistemi, unutrašnje gasne instalacije i njihovi dijelovi smatraju sigurnim po lica i imovinu ?
2. Šta je glavni zaporni organ ?
3. Šta je mjerilo protoka gasa ?
4. Od čega se sastoji unutrašnja gasna instalacija ?
5. Šta moraju imati generatori toplote ?
6. Šta spada u opremu za gašenje požara ?
7. Kako je distributer obavezan postupiti u slučaju neovlaštene potrošnje prirodnog gasa ?
8. Kako će se obračunata potrošnja prirodnog gasa u slučaju nispravnosti mjernog uređaja ?
9. Da li je kupac obavezan imati energetsku saglasnost za priključenje na distrubitivni gasni sistem ?
10. Od čega moraju biti izrađena vrata kotlovnice ?
11. Čime mora biti snadbjevena svaka kotlovnica ?
12. Šta mora biti ugrađeno u kotlovnicu ?
13. Gdje se obavlja stalno nadgledanje gasne ložišne instalacije ?
14. Kada se mora obaviti pregled i ispitivanje gasne ložišne instalacije ?
15. Šta se smatra gasnim priključkom ?
16. Na koji period najduže se ne može zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme ?
17. Šta je radnik ?
18. Šta omogućavaju preventivne mjere zaštite od požara ?
19. Šta je požarna opasnost ?
20. Kada se vrši obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica ?
21. Šta je sistem ventilacije ?
22. Šta podrazumijeva održavanje sistema ?
23. Da li poslodavac prijavljuje radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti ?
24. U kojem periodu je noćni rad ?
25. Koliko traje minimalan godišnji odmor ?
26. Koliko najduže može trajati probni rad ?
27. Gdje mora biti postavljeno Uputstvo o rukovanju i održavanju gasne kotlovnice ?
28. U kojem skladu Rukovalac uređaja grijanja, ventilacije i hlađenja izvršava zadatke ?
29. Gdje se unose stanje mjernih i signalnih uređaja i podaci o njima ?
30. Gdje se obavezno vode sve aktivnosti o radu termoenergetskih sistema ?

# Literatura:

* + Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa („Službene novine F BiH“, broj: 83/08)
	+ Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Službene novine SFRJ“, broj: 10/90 i 52/90)
	+ Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 22/16)
	+ Zakon o radu FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22),
	+ Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine F BiH“, broj:64/09)
	+ Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (“Službene novine F BiH” broj: 49/09)
	+ Opis poslova radnog mjesta